## Sheet1
想定される主な大規模修繕等
年度 | 内容 | 概算費用（千円）
２０２６年度 | 空調更新（１階広間１）、非常電源バッテリー交換、給水ポンプユニット更新（上水）、宴会場改修、大浴場内天井塗装、外構海側整備工事、自動火災報知設備（本館・女子寮）、簡易自動消火装置、非常・業務放送設備、スプリンクラーポンプユニット | 82895
２０２７年度 | 空調更新（１階広間２・３）、井水受水槽修理（カントリープラザ・寮系統）、各階廊下・共用トイレ改修、自動精算システム導入（スマートキー込）、外部階段改修 | 139519
２０２８年度 | 防犯カメラ更新、給排気ファン・全熱交換器更新（８階）、洋室ベッドヘッド改修（24部屋）、エレベーター | 211872
２０２９年度 | 空調更新（１階広間４・５）、レストラン改修（内部照明・トイレ器具・ベランダ塗装）、カントリープラザロビー改修、外構山側整備工事、８階脱衣所・ロビー改修、外壁他改修（レストラン） | 103465
２０３０年度 | 空調更新（会議室１）、外壁他改修（本館海側） | 161455
２０３１年度 | エアーハンドリングユニット更新、塩害フィルターユニット更新、２号井戸ポンプ更新、寮給水ポンプ設備修理（受水槽、給水ポンプ）、２階ロビー改修、外壁他改修（本館海側） | 107193
２０３２年度 | 空調更新（カントリープラザ）、外壁他改修（本館山側） | 120118
２０３３年度 | 真空式温水機更新（井水）、自動ドアメインユニット交換、自動制御器PC交換、受変電設備更新 | 152934
２０３４年度 | ポンプ類更新（排水・冷温水・冷却水）、全熱交換器更新（２階事務所・打合室）、膨張タンク更新、和室のベッド化（36室） | 52298
２０３５年度 | 全熱交換器更新（１階・２階）、塩害フィルターユニット更新、喫茶改修（軒天の塗装内部仕上げ・家具備品の交換） | 25370
| 計 | 1157119